Таблица: МРСО: Потребление топливно-энергетических ресурсов МОУ Новоузелинская средняя общеобразовательная школа (Матвеевский район,Оренбургская область) за Декабрь 2011 года

| Индекс | Наименование показателя | value |
| --- | --- | --- |
| demolition | Здание, в котором размещено образовательное учреждение, относится к ветхим или аварийным объектам или объектам, подлежащим сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года | Нет |
| thermal | Учреждение потребляет тепловую энергию (по данным на текущий месяц) | Нет |
| max | Максимальный объем тепловой энергии, потребляемой учреждением, составляет менее чем 0,2 ГКал (гигакалории) в час (по данным на текущий месяц) |  |
| thermalcount | Учреждение оплачивает потребляемую тепловую энергию по приборам учета (по данным на текущий месяц) | Нет |
| electric | Учреждение потребляет электрическую энергию (по данным на текущий месяц) | Да |
| electric5 | Мощность потребления электрической энергии составляет менее 5 кВт (по данным на текущий месяц) | Да |
| electcount | Учреждение оплачивает потребляемую электрическую энергию по приборам учета (по данным на текущий месяц) | Да |
| gas | Учреждение потребляет природный газ (по данным на текущий месяц) | Да |
| gascount | Учреждение оплачивает потребляемый природный газ по приборам учета (по данным на текущий месяц) | Да |
| hotwater | Учреждение обеспечено горячим водоснабжением (по данным на текущий месяц) | Да |
| coldwater | Учреждение обеспечено холодным водоснабжением (по данным на текущий месяц) | Да |
| watercount | Учреждение оплачивает потребление воды по приборам учета (по данным на текущий месяц) | Да |
| check | Учреждение прошло обязательное энергетическое обследование | Да |
| checkdate | Дата прохождения последнего обязательного энергетического обследования образовательного учреждения | 23.08.2011 |
| passport | Зарегистрирован энергетический паспорт учреждения, оформленный в соответствии с приказом Минэнерго №182 от 19 апреля 2010 года, на котором стоит печать саморегулируемой организации в области энергоаудита | Да |
| volume10 | Объем потребления образовательного учреждения по всем видам потребляемых энергоресурсов превышает 10 миллионов рублей в год | Нет |
| energyporg | Учреждение разработало программу энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов (по данным на текущий месяц) | Нет |
| contract | Учреждение заключило энергосервисный контракт | Да |
| person | В учреждении определены и назначены лица, ответственные за энергосбережение | Да |
| learn | В учреждении проводится обучение и разъяснительная работа среди обучающихся по вопросам энергосбережения и энергетической эффективности | Да |
| plan | Обучение и разъяснительная работа среди обучающихся отражены в мероприятиях плана по воспитательной работе | Да |